|  |
| --- |
| **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |

****

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

|  |
| --- |
| **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  **για την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων»,**  **Α.Μ. 103/2020** |

Του/ης…………………………………………………………………………………………………………………...με έδρα τ.......……………………………Οδός…………………………………Αριθμ ……………Τ.Κ. ……….. Τηλ. …………………….…..Fax. ………………………. Email: ………………………………….

Αφού έλαβα γνώση των όρων της μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο: ……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………... καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΔΑΠΑΝΗ** | **K.A.** |
| **ΕΥΡΩ** | **ΕΥΡΩ** |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ''Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ''** | | | | | | |
| 1 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 75,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 2 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 9,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 3 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg οροφής | Τεμ. | 12,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 4 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 2 kg | Τεμ. | 6,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 5 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 22,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 6 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ''Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ''** | | | | | | |
| 7 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
| 8 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 10 |  |  | 15.6662.09 |
| 9 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός οροφής γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
| 10 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ''Μ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ''** | | | | | | |
| 11 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 10 |  |  | 15.6662.09 |
| 12 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 19 |  |  | 15.6662.09 |
| 13 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
| 14 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός οροφής γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 3 |  |  | 15.6662.09 |
| 15 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
| 16 | Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος (αντλιών, συσσωρευτών κ.λ.π.) | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ (ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)** | | | | | | |
| 17 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 6,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 18 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 2 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 19 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΤΙΡΙΟ ΔΑΝΑΪΔΩΝ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ** | | | | | | |
| 20 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 9,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 21 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 2 kg | Τεμ. | 6,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 22 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ''Μ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ''** | | | | | | |
| 23 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 3,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 24 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 2 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 25 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ - ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ** | | | | | | |
| 26 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 27 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ - ΚΕΠ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ** | | | | | | |
| 28 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 29 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30)** | | | | | | |
| 30 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 21,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 31 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 25 kg - τροχήλατος | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 32 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 33 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)** | | | | | | |
| 34 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 8,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 35 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 36 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 10** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΚΑΠΗ** | | | | | | |
| 37 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 17,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 38 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 4,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 39 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg οροφής | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 40 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 2 kg | Τεμ. | 4,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 41 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 6,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 11** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΠΑΠΑΓΟΥ 7)** | | | | | | |
| 42 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 43 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 2 kg | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 44 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 7,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 12** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 146 - ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ)** | | | | | | |
| 45 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 1 kg | Τεμ. | 7,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 46 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 2 kg | Τεμ. | 18,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 46 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 60,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 47 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 4,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 48 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 25 kg - τροχήλατος | Τεμ. | 4,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 49 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 2 kg | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 50 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 13** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 5ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΩΤΕΩΣ 20 & ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ)** | | | | | | |
| 51 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 15,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 52 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 3,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 53 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 54 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 10 kg | Τεμ. | 3,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 55 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg με την αντικατάσταση του λάστιχου του πυροκροτητή | Τεμ. | 9,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 56 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
| 57 | Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος (αντλιών, συσσωρευτών κ.λ.π.) | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 14** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 6ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΑΛΗΝΗΣ 55 & ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ)** | | | | | | |
| 58 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 6,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 59 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 3,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 60 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg οροφής | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 61 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 3,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 62 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
| 63 | Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος (αντλιών, συσσωρευτών κ.λ.π.) | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 15** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 1ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 39)** | | | | | | |
| 64 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 6,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 65 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg οροφής | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 66 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 67 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 68 | Αναγόμωση - γέμισμα πυροσβεστήρα κατηγορίας 25F 2lt | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 69 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 2ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΑΛΒΟΥ 16)** | | | | | | |
| 70 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 3 |  |  | 15.6662.09 |
| 71 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
| 72 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg οροφής | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 73 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 74 | Αναγόμωση - γέμισμα πυροσβεστήρα κατηγορίας 25F 2lt | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 75 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 17** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 3ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)** | | | | | | |
| 76 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 21 |  |  | 15.6662.09 |
| 77 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 78 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg οροφής | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 79 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 5,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 80 | Αναγόμωση - γέμισμα πυροσβεστήρα κατηγορίας 25F 2lt | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 81 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
| 82 | Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος (αντλιών, συσσωρευτών κ.λ.π.) | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 18** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 4ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΙΡΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΟΣ)** | | | | | | |
| 83 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 10 |  |  | 15.6662.09 |
| 84 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg οροφής | Τεμ. | 3,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 85 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 3,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 86 | Αναγόμωση - γέμισμα πυροσβεστήρα κατηγορίας 25F 2lt | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 87 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
| 88 | Ανιχνευτής ιονισμού καπνού | Τεμ. | 3 |  |  | 15.6662.09 |
| 89 | Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος (αντλιών, συσσωρευτών κ.λ.π.) | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 7ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119)** | | | | | | |
| 90 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 4 |  |  | 15.6662.09 |
| 91 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg οροφής | Τεμ. | 2,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 92 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 3,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 93 | Έλεγχος λειτουργίας πυρανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, προγραμματισμμός πίνακα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση μπαταρίας, γενικός έλεγχος πυρανίχνευσης | Τεμ. | 1 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 20** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ - ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ (ΟΔΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Ο.Τ.808α)** | | | | | | |
| 94 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 8,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 95 | Αναγόμωση - γέμισμα Πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 21** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΉΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κοιμητήριο)** | | | | | | |
| 96 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 6,00 |  |  | 15.6662.09 |
| 97 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 2 kg | Τεμ. | 1,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 22** | | | |  |  |
|  | **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΉΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Γραφεία)** | | | | | | |
| 98 | Αναγόμωση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | Τεμ. | 3,00 |  |  | 15.6662.09 |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ 23** | | | |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ = ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 10 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 11 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 12 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 13 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 14 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 15 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 17 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 18 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 20 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 21 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 22 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 23** | | | |  |  |
|  | **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.** | | | |  |  |

**ΣΥΝΟΛΟ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Φ.Π.Α 24%: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Χαλάνδρι, / / 2020

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**